|  | СЕЛЯНОЧКА | 15 апреля 2024 года № 12(26) Издается с 15июня 2023 года «Бесплатно» |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________

Официальное периодическое печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

_________________________________________________________________________________________________________

Совет депутатов

муниципального образования

Кинзельский  сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

четвертого созыва

с. Кинзелька

РЕШЕНИЕ

12.04.2024 года                                                  № 28/2

О признании утратившим силу   решение Совета депутатов № 20/3 20.12.2012 года  «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области,  Совет депутатов решил:

- Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:

- от 20.12.2012 года № 20/3 «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»;

- от 20.03.2013 года № 23/6 О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального образования Кинзельский сельсовет   Красногвардейского района  Оренбургской области от 20.12.2012 года   № 20/3    «О Положении о порядке проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после опубликования и подлежит размещению в сети Интернет.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную комиссию по вопросам социального развития, правопорядку и статусу депутата.

Председатель Совета депутатов  Т.Н. Юрко       			                        Т.Н. Юрко

Глава сельсовета  Г.Н. Работягов								Г.Н. Работягов

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КИНЗЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Кинзелька

11.04.2024                                                № 58-п

О внесении дополнений в постановление муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 26.01.2023 года   № 9-п «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п. 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ  «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кинзельский сельсовет  Красногвардейского района Оренбургской области:

1. Дополнить в приложении к постановлению администрации сельсовета от 26  января 2023 года № 9-п таблицу Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и градостроительные регламенты зоны  пастбищ  и  сенокосов СХ-2  строками 20 и 21 согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте  муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                Г.Н. Работягов

Приложение

к постановлению

Администарции

МО  Кинзельский  сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

от 11.04.2024 г. № 58-п

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и

градостроительные регламенты зоны  пастбищ  и  сенокосов СХ-2

| № п/п | Виды разрешенного использования по Классификатору |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |
| ЗОНА САДОВОДЧЕСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ СХ-2 |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СХ-2» |  |  |  |  |  |
| 20. | Сенокошение | СХ-2 | Кошение трав, сбор и заготовка сена | 1.19 | Не устанавливаются, ввиду невозможности строительства |
| 21. | Выпас сельскохозяйственных животных | СХ-2 | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | Не устанавливаются, ввиду невозможности строительства |

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КИНЗЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  КрасногвардейскОГО районА  оренбургской ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Кинзелька

15.04.2024                                                      № 59-п

Об утверждении порядка проведения осмотра состояния эксплуатационных зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии с частями 6, 7, 9 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра состояния эксплуатационных зданий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по проведению осмотров эксплуатируемых администрацией муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, сооружений и утвердить ее состав согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Селяночка» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

Глава сельсовета                                         Г.Н. Работягов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образование

Кинзельский сельсовет

от 15.04.2024 г № 59

Порядок

проведения осмотра состояния эксплуатационных зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

1. Общие положения

1.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, и населением по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.2. Настоящий порядок регламентирует правила проведения осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области (далее - муниципальные здания и сооружения).

1.3. Настоящий порядок распространяется на все муниципальные предприятия и учреждения, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальные здания и сооружения, а также применяется при осуществлении контроля за техническим состоянием муниципальных зданий и сооружений, предоставленным иным пользователям на основе найма, аренды и т.п.

1.4. Организация осуществления контроля за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания муниципальных зданий и сооружений возлагается на ответственных лиц, назначаемых распоряжением главы администрации.

2. Цели и сроки проведения осмотров муниципальных зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием муниципальных зданий и сооружений включает в себя проведение плановых и внеплановых осмотров этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии муниципальных зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния муниципальных зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности муниципальных зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры муниципальных зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений - далее неблагоприятные факторы).

2.7. Календарные сроки плановых осмотров муниципальных зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка муниципальных зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3. Организация проведения осмотров муниципальных зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры муниципальных зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с настоящим порядком. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания муниципальных зданий и сооружений, а также пользователи этих зданий и сооружений.

3.2. Внеплановые осмотры муниципальных зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

3.3. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам муниципальных зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в приложениях 1 и 2 к настоящему порядку, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации муниципальных зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние муниципальных зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра муниципальных зданий и сооружений предусмотрена в приложении 3 к настоящему порядку.

3.5. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию муниципальных зданий и сооружений.

3.7. Результаты плановых и внеплановых осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета (паспорте) технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в приложении 4 к настоящему порядку, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров.

4. Контроль за техническим состоянием муниципальных зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием муниципальных зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние муниципальных зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются муниципальные здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

внешнее благоустройство;

фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

поэтажно - перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

соблюдение габаритных приближений;

наружные коммуникации и их обустройства;

противопожарные устройства;

конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.3. Построенные и реконструированные муниципальные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.4. Комиссии, осуществляющие плановые и внеплановые осмотры, определяют меры по обеспечению безопасности людей в случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий эксплуатации технологического и инженерного оборудования, работы персонала, проживания граждан.

4.5. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру муниципальных зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации, назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию муниципального здания или сооружения.

4.6. В муниципальных зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.7. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации муниципальных зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.8. До начала осмотров муниципальных зданий и сооружений лица, назначенные ответственными за эксплуатацию этих зданий и сооружений, обеспечивают доступ в них членам комиссии для проведения осмотров.

4.9. Комиссия, осуществляющая осмотр муниципальных зданий и сооружений, по результатам осмотров оформляют и дают руководителям организаций и пользователям муниципальных зданий и сооружений поручения об устранении выявленных нарушений, допущенных по их вине в результате действия или бездействия. При неоднократном выявлении таких нарушений комиссии направляют руководителям организаций, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых состоят эти муниципальные здания и сооружения, соответствующие предложения, в том числе и о прекращении отношений с пользователями муниципальных зданий и сооружений, вытекающих из договоров найма, аренды.

Приложение № 1

к порядку проведения осмотра состояния

эксплуатационных зданий, находящихся

в муниципальной собственности муниципального

образования Кинзельский сельсовет

АКТ

общего весеннего осмотра муниципальных зданий и сооружений

____________ «__» _____ 20__г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) _________________________________________

2. Адрес ______________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________

5. Год постройки _______________________________________________________

6. Материал стен ______________________________________________________

7. Этажность __________________________________________________________

8. Наличие подвала ____________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________

Комиссия в составе:

Председателя _____________________________________________

Секретаря ________________________________________________

Членов комиссии:

1. _____________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ____________________________________________

Представители:

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

произвели осмотр ____________________________________

наименование здания (сооружения)по вышеуказанному адресу.

Приложение № 2

к порядку проведения осмотра состояния

эксплуатационных зданий, находящихся

в муниципальной собственности муниципального

образования Кинзельский сельсовет

АКТ

общего осеннего осмотра муниципальных зданий и сооружений

о готовности к эксплуатации в зимних условиях

____________ «__» _____ 20__г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) ________________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________

5. Год постройки ______________________________________________________

6. Материал стен ______________________________________________________

7. Этажность _________________________________________________________

8. Наличие подвала ___________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________

Комиссия в составе:

Председателя ___________________________________________________

Секретаря ______________________________________________________

Членов комиссии

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

Представители

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

произвели осмотр готовности_______________________________________

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к готовности по эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля ____________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) _________________________

в) фасад и наружные водостоки _________________________________________

г) проемы ___________________________________________________________

д) внутренние помещения ______________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения _________________________________

ж) отмостки и благоустройство _________________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные _____________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы _______________________________

к) электроснабжение и освещение _______________________________________

л) оборудование, инженерные устройства ________________________________

м) __________________________________________________________________

____________________________________________________________________ _____

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) _____________________________________________

б) уборочным инвентарем _____________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий ___________________________

____________________________________________________________________ _____

4. Выводы и предложения: _____________________________________________

____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________

Приложение № 3

к порядку проведения осмотра состояния

эксплуатационных зданий, находящихся

в муниципальной собственности муниципального

образования Кинзельский сельсовет

АКТ

внепланового осмотра муниципальных зданий и сооружений

____________ «__» _____ 20__г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) ________________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________

5. Год постройки ______________________________________________________

6. Материал стен ______________________________________________________

7. Этажность _________________________________________________________

8. Наличие подвала ___________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________

____________________________________________________________________

Результаты внепланового осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ___________________________________________________

Секретаря ______________________________________________________

Членов комиссии

1. ______________________________________________

2. ___________________________________________

3. ____________________________________________

Представители

1. ______________________________________________

2. ___________________________________________

3. ____________________________________________

произвели осмотр ____________________________________________________

наименование здания (сооружения)

пострадавших в результате ____________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий:

____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители ___________________________________________________________

____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________

Подписи членов комиссии:

____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________

Приложение № 4

к порядку проведения осмотра состояния

эксплуатационных зданий, находящихся

в муниципальной собственности муниципального

образования Кинзельский сельсовет

Журнал учета (паспорт) технического состояния здания (сооружения)

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем произведена проверка (должность, фамилия) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Кинзельский сельсовет

СОСТАВ

комиссии по проведению осмотра состояния эксплуатационных зданий, сооружений муниципального образования Кинзельский сельсовет

1. Глава сельсовета  - Работягов Геннадий Николаевич;

2. Специалист 1 категории – Ханцевич Анастасия Александровна;

3. Депутат Совета депутатов – Немцов Юрий Николаевич (по согласованию).

Главный редактор – Работягов Г.Н.

Учредитель – администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, адрес редакции и издателя: 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район,

с. Кинзелька, ул. Школьная, дом 7 а,

телефон:8(35345)3-35-35, электронная почта: g.rabotiagow@yandex.ruТираж – 10 экземпляров