Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

от 31.03.2026 г.  № 27-п

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

муниципального образования Кинзельский сельсовет

Красногвардейского Оренбургской области

ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2026 г.

Раздел 3.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района, относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поссовета.

### Глава 3.1. Область применения расчетных показателей

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района распространяется на всю территорию, где имеются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района применяются:

1) при подготовке и утверждении документов территориального планирования (Генеральный план сельсовета), градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района) и документации по планировке территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

2) в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

### Глава 3.2. Правила применения расчетных показателей

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района в документах территориального планирования (в материалах Генерального плана сельсовета, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.