Уважаемые жители Оренбургской области!

В преддверии отопительного сезона

АО «Газпром газораспределение Оренбург» напоминает:

- собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах должны знать и соблюдать «Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» (Приказ Минстроя России от 05.12.2017 №1614/пр);

- перед возобновлением подачи газа в отопительные приборы, необходимо произвести проверку состояния дымового и вентиляционного каналов. Непосредственного перед розжигом газоиспользующего оборудования (ГИО) убедиться в наличии тяги. Для исключения обмерзания необходимо обеспечить теплоизоляцию дымоходов и их оголовков;

- перед началом использования отопительного прибора проверить наличие (давление) теплоносителя в системе отопления;

- розжиг следует производить в строгом соответствии с требованиями паспорта на газовый прибор;

- владельцы газифицированных печей должны обеспечить извлечение задвижки (шибера) при её наличии из конструкции и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели);

- в случае обнаружения неисправностей ГИО и запаха газа следует незамедлительно обратиться в газовую службу;

- необходимо обеспечивать приток воздуха в помещение с установленным ГИО, не допускать одновременную работу механической вытяжной вентиляции и оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал;

- внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование (ВДГО и ВКГО) требует особого внимания и нуждается в регулярном обслуживании. Согласно  ФЗ от 05.12.2016 №412-ФЗ, введена административная ответственность за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания ВДГО и ВКГО (ст. 9.23 КоАП РФ), предусматривающая наложение административного штрафа при недопуске представителя специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО, а также уклонения от заключения договора на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО или замены ГИО с истекшим сроком службы.

«Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» и другая подробная информация размещены на сайте: www.oblgaz56.ru

При запахе газа звоните  «04» ( с городского телефона),  «104» ( с мобильного телефона).