Приложение

к постановлению

администрации  Кинзельский сельсовет

№ 15-п от 28.02.2014

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИНЗЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

2014

I.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Кинзельский сельсовет  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

II.Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

-повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей муниципального образования Кинзельский сельсовет водой нормативного качества, в достаточном количестве;

-обеспечение жителей муниципального образования Кинзельский сельсовет при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению.

КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНЗЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Общая площадь территории – 33469 га

Численность населения - 1317 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)- 26869 кв.м.

Объем поднятой воды в год  -   89,7 тыс. куб.м

Водоснабжение муниципального образования Кинзельский сельсовет осуществляется разными способами:

-жители с.Кинзелька, с. Вознесенка, п. Степной  имеют централизованное водоснабжение;

-жители п. Александровка, д. Петропавловка  пользуются колодцами.

На территории муниципального образования Кинзельский сельсовет расположены 6 артезианские скважины, являющиеся собственность поселения и переданы в хозяйственное ведение  МУП МХКП  «Старт» Кинзельского сельсовета Красногвардейского района.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  МУП МХКП «Старт», в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения муниципального образования Кинзельский сельсовет базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

Водоснабжение муниципального образования Кинзельский сельсовет осуществляется:

с. Кинзелька – 3 водозаборные скважины (скважина №1  расположена по ул.Победа севернее жилого дома № 5 , скважины № 2 и № 3 находятся севернее села, на левом берегу р. Кинзелька),2 водонапорные башни, водопровод протяженностью 8500м;

с. Вознесенка – 1 водозаборная скважина (скв.№8 расположенная  на восточной окраине села), 1 водонапорная башня, водопровод протяженностью 6000м;

п. Степной -  2 водозаборные скважины (скважина №5  находится северо – западнее села, скважина № 6 и находится юго –западнее села, 1 водонапорная башня, водопровод протяженностью 4000м;

Глубина скважин 70-192м.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 63-110мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода.

Ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения .

Протяженность водопроводных сетей  -   18,5 км,

подлежит замене – 5,7  км.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

2. Отсутствие современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Кинзельский сельсовет, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- замена водозаборных башен

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети

- установка на скважины водяных счетчиков и  частотных

преобразователей

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

Так администрация  Кинзельского сельсовета запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за  счет  собственных средств.

| Наименование мероприятий | Ед. изм | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей: с. Кинзелька ул. Мира | тыс. руб. | 1 300 | 1 500 |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей: с. Кинзелька ул. Садовая, ул. Победы | тыс. руб. | 150 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей: с. Кинзелька ул. Набережная | тыс. руб. |  |  | 1 500 |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей: с. Кинзелька ул. Набережная | тыс. руб. |  | 250 |  |  |  |  |
| Установка на скважины водяных счетчиков и частотных преобразователей | тыс. руб. | 200 |  |  |  |  |  |
| Замена водонапорной башни | тыс. руб. |  |  |  | 1000 |  |  |

Раздел 3.  Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района.

5.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекрационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.